附件2

第四届安徽省高校建筑信息模型（BIM）应用大赛

评分标准

一、 评分标准：

各个模块的总分均为 100 分，依次按照“评分原则”、“提交成果和限制要求”和“评分项”逐级细化。参赛小组按照任务书要求提交成果，提交成果按照评分标准由专家委员会评审打分确定最终成绩。

【建筑+绿建】模块评分标准：

| 专业 | 评分原则 | 提交成果及限制要求 | 评分项 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 【建筑+绿建】 （100分） | 建筑专业（70分）： 参赛作品应按照装配式建筑通用化、模数化、标准化的设计要求，以少规格、多组合的原则，实现建筑及部品部件的系列化和多样化；充分体现装配式建筑全装修的内容；同时满足建筑全寿命期内的健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居的要求，采用智能化技术、绿色技术，提升建筑的安全、便利、舒适和环保等性能，减少建筑在建造和使用过程中的能源消耗。同时响应中学实验教学的创新、开放的发展方向。 | 建筑专业采用PKPM-BIM协同设计系统完成建筑设计，主要提交成果包含但不限于： - 项目方案设计书（*.pdf）； - PKPM-ArchiCAD项目模型文件（*.pla）； - ARCHICAD发布的2D图纸文档（平立剖面及详图5张以上），3D文档2张以上（*.pdf）； - PKPM-ArchiCAD渲染效果图，鸟瞰、人视、室内各不少于一张（*.jpg）； - BIM模型展示的录屏文件（*.mp4），BIMX 超级模型（*.BIMX）原文件，表现动画（可选）（*.mp4或*.avi）； - 基于BIM模型的建筑专业的门窗表、建筑面积统计表、卫生器具统计表（*.xls）； - 基于图册索引的图纸目录（*.pdf）； - 平面组装示意图，标示平面中的基本重复单元，标准模块、可变模块（包含并不限于创新、开放发展的可变模块）（*.jpg）。 | - 建筑初步方案设计： 方案设计提前考虑建筑体型系数、被动式节能等特点。（2分） - 建筑造型及意境富有美感（2分），体现“科技创新、开放包容”的主题，（2分）； - 建筑功能分区及流线组织合理，体现“科技创新、开放包容”的主题，符合相关建筑设计规范，无明显违反强制性条文（2分）； - 场地布置合理有序，体现中学实验教学的创新、开放的发展方向（2分）。 | 10分 |
|  |  |  | - 建筑装配式方案设计： - 建筑平面方案采用模数化设计，轴网设定符合模数化要求（3分）， - 预制构件与部品的属性应明确，并体现少规格、多组合的设计原则（3分）； - 能利用少数的基本户型单元，通过组合形成多样化的建筑平面，提交平面组装示意图，标示平面中的基本重复单元，标准模块、可变模块（3分），创新发展可变模块（3分）； - 立面及体型设计体现装配式部品部件的模块化特征，通过外墙材料、色彩、纹理的规则变化，实现建筑立面的多样统一的美学特征，提交立面组装示意图（2分） | 14分 |
|  |  |  | - 内装设计应与建筑设计同步进行，考虑结构及机电专业要求： - 内装设计合理、美观，结合“科技创新、开放包容”的主题，完成典型室内装饰和家具布置（2分）； - 采用装配式楼地面、墙面、吊顶等部品系统（2分），有完善的整体式卫生间等部品设计内容（2分）； | 6分 |
|  |  |  | - 模型和设置符合下列要求： - 图层划分明确，所有构件均放置于对应的图层内，使用满足要求的图层组合（2分）；提供准确的建筑模型，建筑元素剪切关系正确，符合工程实际要求（3分） - 设定适应不同出图需求的图形覆盖选项、模型视图选项、翻新过滤状态，可以通过图层组合、图形覆盖选项、模型视图选项、翻新过滤状态快速切换平面显示内容（3分）。 - 使用符合工程实际的构造（复合结构）和节点造型（复杂截面）（2分）。 | 10分 |
|  |  |  | - 出图要求： - 基于图册索引的图纸目录（1分）； - 平、立、剖面图的剖切位置、线型线宽、绘图比例等与设计一致，且全部图纸内容均基于模型生成（3分）。（不基于模型生成将不得分，需在提交的BIMX录屏验证对应关系）； - 标注样式、门窗表达、轴网设置以及图纸表达符合国家制图规范及常规表达习惯（2分）。 - 详图应体现装配式建筑特有的做法，如滴水线、防水、保温做法等（2分）。 | 8分 |
|  |  |  | - 清单及统计 - 基于模型的清单列表，清单列表应至少包含门窗表和卫生器具统计表（2分）； - 建筑面积统计表（2分）； | 4分 |
|  |  |  | - 从PKPM-ArchiCAD导出的文件——与二维的协同能力：含所有图纸（a、基于模型生成设计说明文本；b、平、立、剖面图、节点详图及墙身大样图均不少于一张）及表现成果的导出文件； - 发布为DWG（可为多个文件）（2分）； - PDF图集（一个PDF合集文件）（2分）。 | 4分 |
|  |  |  | - 渲染效果真实美观，数量均不少于 1 张： - 鸟瞰图（2分）； - 人视图（4分）； - 室内效果图（2分）。 | 8分 |
|  |  |  | - 轻量化浏览： - 提供BIMX模型展示的录屏（附带模型及图纸部分展示）及BIMX超级模型（*.BIMX）原文件，表现动画（可选）（4分）； - BIMX附带中图纸（2分）。 （备注：平立剖及详图由模型生成，可查看对应动画，放在BIMX图册中的其他分析图和效果图可不关联，未满足备注项附带图纸不超过1分）。 | 6分 |
|  | 绿建专业（30分）： 基于国家及地方对于绿色建筑的基本要求，参赛作品应在设计过程中统筹考虑建筑全寿命期内的健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居的要求，通过建筑性能化模拟分析等手段对方案进行验证、调整，体现“科技创新、开放包容”的题，实现真正的绿色设计。 | 采用绿色建筑设计系统完成绿色建筑性能化模拟分析工作，以下分析内容选择不少于3个（包括3个）进行分析： - 节能计算分析； - 建筑能耗模拟分析； - 室内风环境模拟分析； - 室内天然采光模拟分析； - 构件隔声计算与背景噪声计算. 主要提交成果包括如下： - 项目模型文件； - 用于绿色建筑性能化分析的完整模型，模型上相关参数设置正确； - 内容正确、完整的绿色建筑模拟分析报告书，每个模拟一个报告书；典型楼层/空间的绿色建筑性能模拟效果图，（不少于3个模拟，每个模拟不少于2张），命名示范：**项目室内天然采光模拟分析图-**房间A1 | 项目基本信息设置： - 合理建立绿色建筑分析构件、参数；设置和调整热桥、分户墙等围护结构属性（节能）等（2分），能够进行三维显示和查看；（2分） - 完成项目基本信息设置：项目名称、所在地、建筑类型、评价标准设定等；（2分） - 根据标准要求，正确设置房间功能；（2分） | 8分 |
|  |  |  | 模拟分析与优化： - 正确进行模拟相关专业参数的设置，包括但不限于以下：（每项2分，满分6分） - 节能计算：围护结构材料设置等； - 建筑能耗模拟（负荷部分）：暖通空调参数设置、电器照明参数（可选）等； - 室内风模拟：洞口设置、工况设计等； - 室内采光模拟：内饰面、窗体、顶棚、污染程度设置等； - 构件隔声与背景噪声：空气声隔声设计、撞击声隔声设计等； - 调整优化： 不满足规范要求可以进行合理调整优化使其满足标准，如利用缺陷分析，对于综合能耗不达标的建筑有针对性调整围护结构做法，从而达到节能标准要求（2分）；根据实验室功能创新需求优化调整建筑性能（2分）。 | 10分 |
|  |  |  | 计算与结果分析： - 正确进行网格划分、计算域的选择、计算分析的配置；能够正确计算出以下指标，并生成合理的分析表格/云图/矢量图等： （每项2分，满分6分，5选3） - 节能计算：规定性指标计算、权衡计算（可选） - 建筑能耗模拟：建筑负荷； - 室内风模拟：空气龄、风速、换气次数、通风开口面积与地板面积比等； - 室内采光模拟：采光系数、眩光指数等； - 构件隔声与背景噪声：空气声隔声性能、撞击声隔声性能、室内背景噪声值等； - 报告书：能够正确输出正确、完整的绿色建筑模拟分析报告，报告书内容准确，没有明显错误（每项2分，满分6分，5选3） - 节能计算：规定性指标报告书、权衡报告书等； - 建筑能耗模拟：负荷模拟分析报告等； - 室内风模拟：室内风环境模拟分析报告等； - 室内采光模拟：室内采光模拟分析报告等； - 构件隔声与背景噪声：构件隔声计算书，背景噪声计算书； | 12分 |
|  | 成果展示 | 成果介绍PPT一份（*.pptx格式） | 提交PPT形式汇报成果，以“文字+图片/视频”方式呈现，需包含以下内容： - 建筑专业： - 建筑设计整体介绍； - 设计说明及装修做法表 - 主要楼层平面图及标准层平面图，提供对应的生成楼层平面图的单楼层3D截图。 - 提供复杂节点、典型部品部件的3D文档施工图。（如：入口、女儿墙、幕墙及其他有利于表达建筑细部构造及思路的内容） - 基于模型的清单生成的门窗表、建筑材料统计表、建筑面积统计表。 - 基于图册索引生成的图纸目录。 - 效果图：鸟瞰、人室、室内各不少于一张。 - BIMX移动端展示的录屏。（建议但不限于：整体模型及周边环境查看→图册及图册与楼层对应内容查看→内部空间及展示→建筑细部及节点展示，（平立剖及详图由模型生成，可查看对应动画）） - 平面组装示意图，标示平面中的基本重复单元，标准模块、可变模块。 - 标准单元的三维展示模型（截图） - 其他用于项目展示的文档。 - 绿建专业： - 项目整体绿色技术的采纳和效果介绍； - 项目三维模型图（截图）； - 项目典型层/房间各项模拟的参数设置情况，模拟效果（数值、效果图）； - 项目优化调整的对比介绍：调整方法、调整效果； - 其他用于项目展示的文档。 |  |

【建筑+结构】模块评分标准：

| 专业 | 评分原则 | 提交成果及限制要求 | 评分项 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 【建筑+结构】 （100分） | 建筑专业（40分）： 参赛作品应按照装配式建筑通用化、模数化、标准化的设计要求，以少规格、多组合的原则，实现建筑及部品部件的系列化和多样化；充分体现装配式建筑全装修的内容；同时满足建筑全寿命期内的健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居的要求，采用智能化技术、绿色技术，提升建筑的安全、便利、舒适和环保等性能，减少建筑在建造和使用过程中的能源消耗。同时响应中学实验教学创新、开放的发展方向。 | 建筑专业采用PKPM-BIM协同设计系统完成建筑设计，主要提交成果包含但不限于： - 项目方案设计书（*.pdf）； - PKPM-ArchiCAD项目模型文件（*.pla）； - ARCHICAD发布的2D图纸文档（平立剖面及详图5张以上），3D文档2张以上（*.pdf）； - PKPM-ArchiCAD渲染效果图，鸟瞰、人视、室内各不少于一张（*.jpg）； - BIM模型展示的录屏文件（*.mp4），BIMX超级模型（*.BIMX）原文件，表现动画（可选）（*.mp4或*.avi）)； - 基于BIM模型的建筑专业的门窗表、建筑面积统计表、卫生器具统计表（*.xls）； - 基于图册索引的图纸目录（*.pdf）； - 平面组装示意图，标示平面中的基本重复单元，标准模块、可变模块（包含并不限于创新、开放发展的可变模块）（*.jpg）。 | - 建筑初步方案设计： 建筑平面考虑结构专业装配式拆分特点，避免过多过小凹凸，考虑项目实施的经济性。（2分） - 建筑造型富有美感 ，并与建筑功能及结构体系有严谨的逻辑关系，体现装配式美学（1分）、体现“科技创新、开放包容”的主题（1分）； - 建筑功能分区及流线组织合理简洁，各功能单元符合相应建筑规范，轴网布置与主要功能空间尺寸契合，无明显违反强制性条款（1分），空间响应中学实验教学的创新、开放的发展方向（1分）； - 场地布置合理有序，符合交通、安全疏散及消防救援的要求（1分），体现实验创新、开放的方向（1分）。 | 8分 |
|  |  |  | - 建筑装配式方案设计： - 建筑平面方案采用模数化设计，轴网设定符合功能单元的使用要求及模数化要求（1分）， - 明确预制构件与部品的属性和位置，体现平时少规格、多组合的设计原则（1分）；提交典型主体结构与围护、分隔预制构件之间、部品与部品之间的位置及构造关系模型（2分）； - 提交平面组装示意图，标示平面中的基本重复单元，标准模块、可变模块（1分）、包含并不局限于实验空间创新、开放的模块（1分）； - 立面及体型设计体现装配式部品部件的模块化特征，通过外墙材料、色彩、纹理的规则变化，实现建筑立面的多样统一的装配式美学特征，提交立面围护系统组装示意图（2分） | 8分 |
|  |  |  | - 内装设计应与建筑设计同步进行，考虑结构及机电专业要求： - 内装设计合理、美观，完成典型室内装饰和家具布置（1分）； - 采用装配式楼地面、墙面、吊顶等部品系统（1分），有完善的整体式卫生间部品等设计内容（1分）； - 提交全装修部品部件及其孔洞及预埋件布置或管线集成的自定义构件不少于一件（1分）； | 4分 |
|  |  |  | - 模型和设置符合下列要求： - 图层划分明确，所有构件均放置于对应的图层内，使用满足要求的图层组合，（1分）提供准确的建筑模型，建筑元素剪切关系正确，符合工程实际要求（1分）； - 设定适应不同出图需求的图形覆盖选项、模型视图选项、翻新过滤状态，可以通过图层组合、图形覆盖选项、模型视图选项、翻新过滤状态快速切换平面显示内容（1分）。 - 使用符合工程实际的构造（复合结构）和节点造型（复杂截面）（1分）。 | 4分 |
|  |  |  | - 出图要求： - 基于图册索引的图纸目录（1分）； - 平、立、剖面图的剖切位置、线型线宽、绘图比例等与设计一致，且全部图纸内容均基于模型生成（1分）（不基于模型生成的不得分，需在提交的BIMX录屏验证对应关系）； - 标注样式、门窗表达、轴网设置以及图纸表达符合国家制图规范及常规表达习惯（1分）； - 详图应体现装配式建筑特有的做法，如滴水线、防水、保温做法等（1分）。 | 4分 |
|  |  |  | - 清单及统计： - 基于模型的清单列表，清单列表应至少包含门窗表和卫生器具统计表（1分）； - 建筑面积统计表（1分）； | 2分 |
|  |  |  | - 从PKPM-ArchiCAD导出的文件——与二维的协同能力： 全部图纸（a、基于模型生成设计说明文本；b、平、立、剖面图、节点详图及墙身大样图均不少于一张）及表现成果的导出文件： - 发布为DWG（可为多个文件）（1分）； - PDF图集（一个PDF合集文件）（1分）。 | 2分 |
|  |  |  | - 渲染效果真实美观，数量均不少于1张： - 鸟瞰（2分）； - 人视（1分）； - 室内效果图（1分）。 | 4分 |
|  |  |  | - 轻量化浏览： - 提供BIMX模型展示的录屏（附带模型及图纸部分展示）及BIMX超级模型（.BIMX）原文件，表现动画（可选）（2分）； - BIMX附带中图纸（2分）。 （备注：平立剖及详图由模型生成，可查看对应动画，放在BIMX图册中的其他分析图和效果图可不关联，未满足备注项附带图纸不超过1分）。 | 4分 |
|  | 结构专业（60分）： 应符合现行国家规范及标准的相关要求，采用BIM技术完成装配式建筑方案设计和深化设计的全部内容，主要包括模型创建、预制构件指定及拆分、结构计算分析、深化工艺调整、施工图及详图生成、数据指标统计等内容，同时需满足构件生产、运输、安装等各环节综合要求，实现装配式建筑一体化和精细化设计目标。兼顾中学实验教学创新、开放发展或升级改造的可行性。 | 结构及装配式专业采用PKPM-PC完成设计，主要提交成果包含但不限于： - 装配式设计方案说明，以文本及图片的形式对装配式方案进行说明，包括预制构件的选择，预制范围的确定（考虑钢筋的碰撞）等方面，并注明方案选择的原因，建议增加方案对比。 - 装配式拆分深化模型，含建筑专业的整合模型（*.pbims格式）； - 满足规范要求的PKPM-PC生成的施工图及计算书（图纸包括结构模板图、楼板配筋图、预制楼板平面布置图、墙柱平面布置图、柱详图，每一类型的图纸各1张，需基于同一楼层，*.DWG格式和*.PDF格式均需提供；计算书由PKPM软件生成，按照标准解读PPT中的要求提供相应内容，*.docx格式） - 满足《装配式建筑评价标准》要求，提交装配率统计表，*.docx格式； - 全楼物料清单（预制构件清单、材料统计清单各1份，*.xlsx格式）； - 主要构件（梁、板、柱）工艺详图及短暂工况验算报告书（工艺详图每类构件不少于2张，*.DWG格式均需提供；短暂工况验算报告书每类构件生成不少于2份，需符合各项验算要求）。 - 结构计算分析文件夹。 | - 结构建模及计算： - 熟练掌握结构模型中主要轴网、标准层的创建，在标准层中布置结构常用构件及主要荷载，并通过楼层组装形成全楼模型（5分）； - 根据拆分方案快速指定PC构件属性，完成指定后接力PKPM结构软件进行计算分析，掌握装配式结构特殊计算参数的设置，实现结构模型的快速分析及部分构件的调整（5分）； - 输出对应计算分析指标，包括刚度比、周期比、位移比等相关信息，确保整体计算满足国内主要结构规范要求（5分）。 | 15分 |
|  |  |  | - 装配式方案设计： - 装配式方案确定，提供装配式方案说明，详述方案确定的技术因素及最终装配式方案确认的过程（）（8分）；阐述典型结构构件、围护构件、空间分隔构件的构造关系（2分）； - 提供多种装配式方案对比（包含并不局限于中学实验教学创新、开放发展或升级改造的可行性考虑)（6分） - 构件拆分、配筋及图纸生成：根据装配式结构拆分方案快速完成预制构件的拆分，考虑预制框架柱、叠合板、预制梁（可选）、预制外墙、预制内隔墙，实现标准化拆分设计（构件少规格、多组合）（4分）； - PC模型中读取PKPM配筋结果，根据装配式要求进行相应平法下梁、板配筋调整（3分）； - 按照设计要求完成结构模板图、梁板配筋图、装配式结构板、墙柱平面布置图及墙柱详图的输出，输出格式为DWG和PDF文件，装配式平面布置图中要表达预制构件归并号及相应重量，图层、图号及图签可根据具体项目自行设定（2分）。 | 25分 |
|  |  |  | - 深化设计、详图输出及指标统计： - 对已拆分好的PC模型中的预制构件结合几何造型要求、节点钢筋连接要求、施工安装要求等进行单元参数详细调整（5分）； - 完成装配式构件中预埋件（主要是脱模、吊装、安装等）的布置，根据布置结果进行短暂工况验算，并输出相应计算书，输出格式为*.docx文件，确保满足相关规范要求（3分）； - 完成装配式三板之间自定义构造连接或预埋件设计（3分）； - 输出不同类型的预制构件工艺详图，按照归并号进行输出，输出格式为DWG和PDF文件，图层、图号及图签可根据具体项目自行设定（3分）； - 输出主体结构装配率统计计算书（仅需表达q1a、q1b以及Q1得分值），表达输出格式为*.docx文件；同时输出预制构件清单和材料统计清单，输出格式均为*.xlsx文件（3分）； - 完成专业模型整合，形成建筑与装配式两专业的整合模型，以*.pbims格式输出（3分）。 | 20分 |
|  | 成果展示： | 成果介绍PPT一份（*.pptx格式） | 提交PPT形式汇报成果，以“文字+图片/视频”方式呈现，需包含以下内容： - 建筑专业： - 主要楼层平面图及标准层平面图，提供对应的生成楼层平面图的单楼层3D截图。 - 基于模型的清单生成的门窗表、卫生器具统计表、建筑面积统计表。 - 效果图：鸟瞰、人室、室内各不少于一张。 - BIMX移动端展示的录屏。 - 平面组装示意图，标示平面中的基本重复单元，标准模块、可变模块（包含并不局限于中学实验教学创新、开放发展或升级改造的可变模块）；外墙围护系统组装。 - 标准单元的三维展示模型（截图）。 - 提交全装修部品部件及其孔洞及预埋件布置或管线集成的自定义构件不少于一件 - 其他用于项目展示的文档。 - 结构专业： - 结构概述及特点介绍，请从安全性、使用性、经济性等三个方面阐述参赛结构方案特点； - 装配式概述及特点介绍，介绍装配式方案的选择，从各方面阐述选择此方案的原因，建议增加方案比选； - 某一自然层荷载布置情况介绍； - 主要计算分析指标介绍（周期比、刚度比、位移比）； - 构件超配筋调整解决方式介绍 - 某一自然层预制构件拆分方案介绍；典型结构构件、外墙围护构件、空间分隔构件的构造关系及预埋情况介绍 - 墙、板等典型预制构件装配单元参数调整原则及方法介绍； - 短暂工况验算及预埋件设计内容介绍； - 装配率统计指标介绍； - 其他体现装配式设计成果相关内容等。 |  |

【结构+机电】模块评分标准：

| 专业 | 评分原则 | 提交成果与限制条件 | 评分项 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 【结构+机电】 （100分） | 机电专业（85分）： 设备与管线系统设计在完成本专业设计同时，应通过BIM平台实现与其他专业的协同设计，通过管线综合和碰撞检测实现设计优化，以达到装配式建筑一体化、精细化设计的目标。兼顾中学实验教学创新、开放发展设备增加及升级改造的可行性。 | 机电专业采用PKPM-BIM协同设计系统完成设计，主要提交成果包含但不限于： - 最终提交1个全专业模型（*.pbims）； - 提交机电专业间碰撞点调整前和调整后报告书1份；（*.pdf） - 提交各专业材料统计报告书；（*.pdf） - 提供≥3个新建自定义设备专业构件，交付自定义构件的文件（*.pbe）； - 提交≥1全装修部品部件及其孔洞及预埋件布置或管线集成的自定义构件。 - 给排水、暖通、电气三专业分别提交至少一份专业计算报告书（*.pdf）。 | - 提供设计合理，并且系统完整的机电各专业BIM模型： - 暖通模型：完成机组、风盘等设备构件等准确点位布置，并且设备末端与对应系统管道合理连接，连接件及阀门正确（15分）； - 给排水模型：完成卫浴设备、消防系统末端构件等准确点位布置，并且设备末端与对应系统管道合理连接，连接件及阀门正确（15分）； - 电气模型：完成强、弱电元件、配电箱等构件准确点位布置，并且完成强电、动力、弱点等线路正确连接（15分）。 | 45分 |
|  |  |  | - 管线综合： - 掌握专业内和专业间模型碰撞检查基本规则和修改方式，可正确对明显碰撞点位进行优化调整，并在BIM模型中体现碰撞点位及调整效果（10分）； - 了解碰撞结果输出样式和查看方法，生成对应碰撞报告书，需提供专业间首次碰撞报告书和最终碰撞报告书两版（5分）。 | 15分 |
|  |  |  | - 掌握PKPM-BIM材料统计方法，设置表头样式和统计样式自动生成各专业材料统计表格（5分）。 | 5分 |
|  |  |  | - 掌握机电模块设备库基本导入规则，并且明确自定义构件创建方式，根据项目创建自定义构件≥2个，并提供对应*.pbe文件（5分）；根据中学实验教学创新、开放的需求创建自定义构件≥1个，并提供对应*.pbe文件（5分）；提交≥1全装修部品部件及其孔洞及预埋件布置或管线集成的自定义构件，并提供对应*.pbe文件（5分）； | 15分 |
|  |  |  | - 根据水暖电各专业计算模块，设置合理参数，应用软件计算功能完成相关计算，并生成各专业计算报告书（5分）。 | 5分 |
|  | 结构专业（15分）： 设备与管线宜与主体结构相分离，机电管道的开洞及预埋信息可提资给建筑、结构以实现自动开洞和管线预埋 | 结构专业采用PKPM-BIM协同设计系统完成设计，主要提交成果包含但不限于： - 提供结构预留预埋洞口统计（*.docx）。 | - 开洞预埋： - 掌握专业间预留预埋孔洞提资流程，了解孔洞生成方式，可在BIM模型中查看到机电专业提资信息（5分）可提供平战转换预留孔洞的方案设计； - 与结构专业进行反馈，并生成预留预埋洞口，可查看洞口生成情——并调整优化（6分）。可提供中学实验教学创新、开放发展预留孔洞的方案设计（4分）； | 15分 |
|  | 成果展示 | 成果介绍PPT一份（*.pptx格式） | 提交PPT形式汇报成果，以“文字+图片/视频”方式呈现，需包含以下内容： ⚫ 体现机电全专业效果的全楼模型； ⚫ 水、暖、电各专业，可以体现本专业相应系统全楼完整建模； ⚫ 模型专业间碰撞点优化前后对比效果； ⚫ 机电专业生成开洞预埋提资标记以及结构专业进行开洞预埋处理后效果； ⚫ 自定义设备专业构件，及全装修部品部件及其孔洞及预埋件布置或管线集成的自定义构件 ⚫ 其他体现机电成果相关内容等。 |  |

【结构+工管】模块评分标准：

| 专业 | 评分原则 | 提交成果与限制条件 | 评分项 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 【结构+工程管理】 （100分） | 结构专业（60分）： 应符合现行国家规范及标准的相关要求，完成装配式建筑结构BIM模型创建和深化设计的全部内容，主要包括预制构件指定及拆分、深化工艺调整、平面布置图及详图生成、数据指标统计等内容，同时需满足构件生产、运输、安装等各环节综合要求，实现装配式建筑拆分深化设计目标。 | 装配式专业采用基于BIM的装配式设计软件PKPM-PC完成设计，主要提交成果包含但不限于： - 完成结构BIM模型创建 - 装配式设计方案说明，以文本及图片的形式对装配式方案进行说明，包括预制构件的选择，预制范围的确定（考虑钢筋的碰撞）等方面，并注明方案选择的原因，增加方案对比。 - 装配式拆分深化模型(包括典型结构及外墙围护系统等部品部件的拆分设计)（*.pbims格式）； - PKPM-PC生成的装配式结构梁板及墙柱平面布置图，每一类型的图纸各1张，需基于同一楼层，DWG格式和PDF格式均需提供； - 满足《装配式建筑评价标准》要求的主体结构指标q1a、q1b及得分值Q1，*.docx格式； - 全楼物料清单（预制构件清单、材料统计清单各1份，*.xlsx格式）； - 主要构件（梁、板、墙）工艺详图及短暂工况验算报告书（工艺详图每类构件不少于2张，*.DWG格式和*.PDF格式均需提供；短暂工况验算报告书每类构件生成不少于2份，需符合各项验算要求）。 | - 结构BIM模型创建（10分） - 装配式方案确定： - 提供装配式方案说明，详述方案确定的技术因素及最终装配式方案确认的过程（7分）； - 提供多种装配式方案对比（（包含并不局限于中学实验教学创新、开放发展的考虑)）（6分）； - 构件拆分、配筋及图纸生成：根据装配式结构拆分方案快速完成预制构件的拆分，考虑叠合板、预制梁（可选）、预制框架柱、预制外墙、预制内隔墙，实现标准化拆分设计（构件少规格、多组合）（5分）； - 按照设计要求完成装配式结构板、墙柱平面布置图的输出，输出格式为DWG和PDF文件，装配式平面布置图中要表达预制构件归并号及相应重量，图层、图号及图签可根据具体项目自行设定（2分）。 | 30分 |
|  |  |  | - 深化设计： - 对已拆分好的PC模型中的预制构件结合几何造型要求、节点钢筋连接要求、施工安装要求等进行单元参数详细调整（10分）； - 完成装配式构件中预埋件（主要是脱模、吊装、安装等）的布置，根据布置结果进行短暂工况验算，并输出相应计算书，输出格式为*.docx文件，确保满足相关规范要求（5分）； - 包括典型结构及外墙围护系统等部品部件的规格设计，满足装配式建造的经济合理可行性。（5分） | 20分 |
|  |  |  | - 详图输出： 输出不同类型的预制构件工艺详图，按照归并号进行输出，输出格式为DWG和PDF文件，图层、图号及图签可根据具体项目自行设定（5分）； | 5分 |
|  |  |  | - 指标统计： 输出主体结构装配率统计计算书（仅需表达q1a、q1b以及Q1得分值），表达输出格式为*.docx文件；同时输出预制构件清单和材料统计清单，输出格式均为*.xlsx文件（5分）； | 5分 |
|  | 工程管理专业（40分）： 应符合现行国家规范及标准的相关要求，采用施工技术完成装配式建筑施工场地布置、PC预制构件吊装流水施工组织、工艺流程编制、专项技术方案编制等目标。强化工程管理和降低工程造价，并为中学实验教学创新、开放发展通用可行性提供可靠依据。 | 工程管理采用PKPM施工系列软件或其他施工动画制作软件完成，主要提交成果包含但不限于： - 给定项目资料中施工现场的场地布置，包括道路运输路径、预制构件堆场、吊装设备定位（*.docx格式）； - 给定模型楼号的预制构件吊装进度计划（包含横道图和双代号网络图）（*.docx格式）； - 预制构件专项施工方案（主要是脱模、吊装、安装等）或外挂架专项施工方案（*.docx格式）。 | - 施工场地布置： - 施工场地布置：预制构件厂、运输工具、运输路线的选择、施工场地内 PC 结构运输道路的布置（5分）、提供施工现场二维平面布置图，说明三个阶段的施工现场平面布置图，如基础阶段，主体阶段和装修阶段，输出为三个文件，提交T图格式；（8分）堆场及成品保护方案（4分）； 吊装设备平面定位图及分析（根据拆分构件数量、重量）（6 分）； 说明为实验教学创新、开放发展通用可行性改造的施工布置方案（包含并不局限于二维平面布置图、运输路线等）（2分） | 25分 |
|  |  |  | - PC构件（包括典型结构及围护部品部件）吊装流水施工组织： - 编制施工总进度计划（5分）； - 施工总进度计划编制现场吊装计划（3分）； - 编制标准层PC构件吊装施工工艺流程（2分）。 | 10分 |
|  |  |  | - 预制构件专项施工方案 - 脱模、吊装、安装等或者外挂架专项施工方案（5分） | 5分 |
|  | 成果展示： | 成果介绍PPT一份（*.pptx格式） | 提交PPT形式汇报成果，以“文字+图片/视频”方式呈现，需包含以下内容： - 结构专业： - 装配式全楼模型整体介绍； - 某一自然层预制构件拆分方案介绍； - 柱、板等典型预制构件（包括典型结构及围护部品部件）装配单元参数调整原则及方法介绍； - 钢筋碰撞检查及避让解决方法介绍； - 短暂工况验算及预埋件设计内容介绍； - 装配率统计指标介绍； - 施工图及构件详图介绍； - 其他体现装配式设计成果相关内容等。 - 工程管理专业： - 施工场地二维平面布置图（PC构件现场运输道路设置、堆放、塔吊布置）； - PC构件（包括典型结构及围护部品部件）吊装流水施工组织（横道路、双代号图）； - PC构件（包括典型结构及围护部品部件）吊装施工工艺流程； - 预制构件（包括典型结构及围护部品部件）专项施工方案示意图。 |  |